## ISCO 1 (down)
RAW | [7 empty] | DUPLICATES AVERAGED
|  | Dilutions | Transmissivity (%) | Concentration (mg/L) | D50 | File Name |  |  |  | Dilutions | Transmissivity (%) | Concentration (mg/L) | D50 | LAB ID
D8 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D14 | 2023-04-17 16:30 | 0 | 94.1667 | 106.21 | 74.67 | 205
D6 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D15 | 2023-04-17 20:30 | 0 | 95.5375 | 51.2325 | 45.3275 | 206
D19 | 2023-04-18 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D16 | 2023-04-18 00:30 | 0 | 97 | 59.16 | 68.435 | 222
D17 | 2023-04-18 | 0 | 97 | 40.4 | 56.48 | SP2372 |  | D17 | 2023-04-18 04:30 | 0 | 96.95 | 48.4675 | 66.5425 | 207
D17_2 | 2023-04-18 | 0 | 97 | 45.64 | 62.36 | SP2373 |  | D18 | 2023-04-18 08:30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 223
D17_3 | 2023-04-18 | 0 | 97 | 49.2 | 67.64 | SP2374 |  | D19 | 2023-04-18 12:30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 224
D15_2 | 2023-04-17 | 0 | 95.5 | 50.12 | 43.74 | SP2383 |  | D1 | 2023-04-18 16:30 | 0 | 92.175 | 78.71 | 47.095 | 225
D14_2 | 2023-04-17 | 0 | 94.2 | 106.35 | 74.72 | SP2387 |  | D2 | 2023-04-18 21:30 | 0 | 97 | 45.42 | 78.8267 | 226
D10 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D3 | 2023-04-19 02:30 | 0 | 95.075 | 74.7525 | 68.8675 | 227
D15 | 2023-04-17 | 0 | 95.4 | 50.4 | 44.83 | SP2382 | ** LABEL HAD /7/8???? | D4 | 2023-04-19 07:30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 228
D4 | 2023-04-19 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D5 | 2023-04-19 12:30 | 0 | 95.75 | 56.59 | 57.345 | 229
D7 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D9 | 2023-04-20 16:00 | 0 | <97 | 0 | 0 | 230
D15_3 | 2023-04-17 | 0 | 95.55 | 53.47 | 46.82 | SP2384 |  | D10 | 2023-04-20 18:30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 231
D1 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D11 | 2023-04-20 23:30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 232
D14 | 2023-04-17 | 0 | 94.2 | 101.59 | 71.68 | SP2386 |  | D12 | 2023-04-21 04:30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 233
D10 | 2023-04-20 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D13 | 2023-04-21 09:30 | 0 | 97.1667 | 27.23 | 49.8 | 234
D2 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D14 | 2023-04-21 14:30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 235
D13 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D1 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | 254
D21 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D2 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | 255
D9 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D3 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | 256
D18 | 2023-04-18 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D4 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | 257
D16 | 2023-04-18 | 0 | 97.1 | 51.48 | 62.56 | SP2376 |  | D5 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | 258
D15_4 | 2023-04-17 | 0 | 95.7 | 50.94 | 45.92 | SP2385 |  | D6 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | 259
D14_3 | 2023-04-17 | 0 | 94.1 | 110.69 | 77.61 | SP2388 |  | D7 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | 260
D5 | 2023-04-19 | 0 | 95.8 | 52.71 | 55.5 | SP23100 |  | D8 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | 261
D12 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D9 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | 262
D11 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D10 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | 263
D17_4 | 2023-04-18 | 0 | 96.8 | 58.63 | 79.69 | SP2375 |  | D11 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | 264
D16_3 | 2023-04-18 | 0 | 96.9 | 65.17 | 73.82 | SP2378 |  | D12 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | 265
D16_4 | 2023-04-18 | 0 | 96.9 | 65.83 | 73.38 | SP2379 |  | D13 | 2023-04-25 | 0 | <97 | 0 | 0 | 266
D15 | 2023-04-26 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D15 | 2023-04-26 | 0 | <97 | 0 | 0 | 267
D16 | 2023-04-26 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D16 | 2023-04-26 | 0 | <97 | 0 | 0 | 268
D17 | 2023-04-27 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D17 | 2023-04-27 | 0 | <97 | 0 | 0 | 292
D18 | 2023-04-27 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D18 | 2023-04-27 | 0 | <97 | 0 | 0 | 293
D20 | 2023-04-27 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D19 | 2023-04-27 | 0 | <97 | 0 | 0 | 294
D19 | 2023-04-27 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D20 | 2023-04-27 | 0 | <97 | 0 | 0 | 295
D24 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D21 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | 296
D23 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D22 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | 297
D22 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D23 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | 298
D1 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D24 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | 299
D16_2 | 2023-04-18 | 0 | 97.1 | 54.16 | 63.98 | SP2377 |  | D1 | 2023-04-28 | 0 | <97 | 0 | 0 | 300
D7 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D2 | 2023-04-29 | 0 | >97 | 0 | 0 | 301
D4 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D3 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | 315
D3 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D4 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | 316
D5 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D5 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | 317
D9 | 2023-04-30 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D7 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | 319
D8 | 2023-04-30 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D8 | 2023-04-30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 320
D11 | 2023-04-30 | 0 | 94.8 | 63.56 | 74.05 | SP2350 |  | D9 | 2023-04-30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 321
D10 | 2023-04-30 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D10 | 2023-04-30 | 0 | <97 | 0 | 0 | 322
D12 | 2023-04-30 | 0 | 94.9 | 85.89 | 79.16 | SP2351 |  | D11 | 2023-04-30 | 0 | 94.8 | 63.56 | 74.05 | 323
D16 | 2023-05-01 | 0 | 97 | 44.99 | 102.87 | SP2336 |  | D12 | 2023-04-30 | 0 | 94.9 | 85.89 | 79.16 | 324
D13 | 2023-05-01 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D13 | 2023-05-01 | 0 | <97 | 0 | 0 | 325
D14 | 2023-05-01 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | D14 | 2023-05-01 | 0 | <97 | 0 | 0 | 326
D15 | 2023-05-01 | 0 | 95.4 | 50.13 | 58.66 | SP2352 |  | D15 | 2023-05-01 | 0 | 95.4 | 50.13 | 58.66 | 327
D18 | 2023-05-02 | 0 | 96.9 | 31.62 | 76.46 | SP2337 |  | D16 | 2023-05-01 | 0 | 97 | 44.99 | 102.87 | 343
D17 | 2023-05-02 | 0 | 96.6 | 35.73 | 68.71 | SP2342 |  | D17 | 2023-05-02 | 0 | 96.6 | 35.73 | 68.71 | 344
D19 | 2023-05-02 | 0 | 98 | 25.42 | 78.58 | SP2349 |  | D18 | 2023-05-02 | 0 | 96.9 | 31.62 | 76.46 | 345
D22 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D19 | 2023-05-02 | 0 | 98 | 25.42 | 78.58 | 346
D20 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D20 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | 347
D2 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D21 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | 348
D1 | 2023-05-03 | 0 | 94.6 | 68.76 | 86.67 | SP2344 |  | D22 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | 349
D21 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D1 | 2023-05-03 | 0 | 94.6 | 68.76 | 86.67 | 350
D7 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D2 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
D8 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D3 | 2023-05-04 | 0 | 96.4 | 50.92 | 71.05 | 351
D5 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D4 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
D8 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D5 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | 352
D4 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D6 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
D11 | 2023-05-04 | 0 | 94.1 | 77.49 | 86.2 | SP2345 |  | D7 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | 353
D6 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | D8 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | 354
D10 | 2023-05-04 | 0 | 96.2 | 33.08 | 50.79 | SP2347 |  | D10 | 2023-05-04 | 0 | 96.2 | 33.08 | 50.79 | 356
D3 | 2023-05-04 | 0 | 96.4 | 50.92 | 71.05 | SP2348 |  | D11 | 2023-05-04 | 0 | 94.1 | 77.49 | 86.2 | -
D2 | 04/29.2023 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
D5_2 | 2023-04-19 | 0 | 95.8 | 56.35 | 57.44 | SP23101
D5_3 | 2023-04-19 | 0 | 95.7 | 57.6 | 57.36 | SP23102
D5_4 | 2023-04-19 | 0 | 95.7 | 59.7 | 59.08 | SP23103
D2 | 2023-04-18 | 0 | 97.4 | 43.36 | 82.77 | SP23104
D2_2 | 2023-04-18 | 0 | 96.9 | 46.16 | 78.34 | SP23105
D2_3 | 2023-04-18 | 0 | 96.7 | 46.74 | 75.37 | SP23106
D9 | 2023-04-20 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
D5 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
D14 | 2023-04-21 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
D1 | 2023-04-18 | 0 | 92.3 | 75.24 | 45.95 | SP23107
D1_2 | 2023-04-18 | 0 | 92.2 | 76.43 | 45.44 | SP23108
D1_3 | 2023-04-18 | 0 | 92 | 82.89 | 48.4 | SP23109
D1_4 | 2023-04-28 | 0 | 92.2 | 80.28 | 48.59 | SP23110
D3 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
D12 | 2023-04-21 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
D13 | 2023-04-21 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
D13_2 | 2023-04-21 | 0 | 97.2 | 39.35 | 72.25 | SP23111
D13_3 | 2023-04-21 | 0 | 97.2 | 31.45 | 59.67 | SP23112
D13_4 | 2023-04-21 | 0 | 97.1 | 38.12 | 67.28 | SP23113
D11 | 2023-04-20 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
D3 | 2023-04-19 | 0 | 95.3 | 61.54 | 60.65 | SP23114
D3_2 | 2023-04-19 | 0 | 95.1 | 66.89 | 64.42 | SP23115
D3_3 | 2023-04-19 | 0 | 95 | 84.06 | 74.49 | SP23116
D3_4 | 2023-04-19 | 0 | 94.9 | 86.52 | 75.91 | SP23117
D4 | 2023-04-24 | 0 | <97 | 0 | 0 | -

## ISCO 4 (up)
[8 empty] | UP6 | 2023-04-24 | 253 | 0 | 96.2 | 27.12 | 48.05
ISCO 4 |  | Dilutions | Transmissivity (%) | Concentration (uL/L) | D50 | File Name |  | ISCO 4 | Date | Lab ID | Dilutions | Transmissivity (%) | Concentration (uL/L) | D50
UP21 | 2023-05-03 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP14 | 2023-04-17 16:30 | 190 | 0 | 93.4 | 103.305 | 81.8
UP12 | 2023-05-05 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP15 | 2023-04-17 20:30 | 191 | 0 | 94.4 | 65.48 | 51.72
UP22 | 2023-05-03 | 0 | 96.4 | 39.62 | 54.92 | SP2301 |  | UP16 | 2023-04-18 00:30 | 192 | 0 | 97.05 | 73.675 | 91.46
UP22_RE | 2023-05-03 | 0 | 96.4 | 34.85 | 47.89 | SP2302 | Note: I did this to see if the measurements changed if I didn't change out the sample and just re-ran what was in the chamber. Results show that after each run, the same sample will appear to be less concentrated and lower GSD. For consistency (as I have been doing in the past) will only consider the first reading after pouring. | UP17 | 2023-04-18 04:30 | 193 | 0 | 96.9 | 48.895 | 58.71
UP22_RE2 | 2023-05-03 | 0 | 96.5 | 31.52 | 43.38 | SP2303 |  | UP18 | 2023-04-18 08:30 | 211 | 0 | >97 | 0 | 0
UP22_RE3 | 2023-05-03 | 0 | 96.5 | 28.64 | 39.36 | SP2304 |  | UP19 | 2023-04-18 12:30 | 212 | 0 | >97 | 0 | 0
UP22_RE4 | 2023-05-03 | 0 | 96.5 | 26.76 | 36.97 | SP2305 |  | UP1 | 2023-04-18 16:30 | 213 | 0 | 92.95 | 93.475 | 56.025
UP22_RE5 | 2023-05-03 | 0 | 96.6 | 24.64 | 34.03 | SP2306 |  | UP2 | 2023-04-18 21:30 | 214 | 0 | 95.55 | 53.785 | 66.1375
UP22_RE6 | 2023-05-03 | 0 | 96.7 | 23.04 | 31.8 | SP2307 |  | UP3 | 2023-04-19 02:30 | 215 | 0 | 96.6333 | 47.58 | 57.1567
UP22_RE7 | 2023-05-03 | 0 | 96.7 | 21.63 | 29.88 | SP2308 |  | UP4 | 2023-04-19 07:30 | 216 | 0 | 97.0667 | 30.72 | 47.1375
UP22_RE8 | 2023-05-03 | 0 | 96.7 | 20.46 | 28.27 | SP2309 |  | UP5 | 2023-04-19 12:30 | 217 | 0 | <97 | 0 | 0
UP22_RE9 | 2023-05-03 | 0 | 96.8 | 19.38 | 26.9 | SP2310 |  | UP6 | 2023-04-19 17:30 | 218 | 0 | >97 | 0 | 0
UP22_RE10 | 2023-05-03 | 0 | 96.8 | 18.44 | 25.61 | SP2311 |  | UP7 | 2023-04-19 22:30 | 219 | 0 | 96.8 | 22.36 | 38.815
UP22_RE11 | 2023-05-03 | 0 | 96.8 | 18.27 | 25.53 | SP2312 |  | UP8 | 2023-04-20 03:30 | 220 | 0 | 96.8 | 30.83 | 52.1
UP22_RE12 | 2023-05-03 | 0 | 96.8 | 17.87 | 25.19 | SP2313 |  | UP9 | 2023-04-20 08:30 | 221 | 0 | >97 | 0 | 0
UP22_RE13 | 2023-05-03 | 0 | 96.9 | 17.1 | 24.17 | SP2314 |  | UP11 | 2023-04-20 18:30 | 236 | 0 | >97 | 0 | 0
UP22_RE14 | 2023-05-03 | 0 | 96.9 | 16.42 | 23.33 | SP2315 |  | UP12 | 2023-04-20 23:30 | 237 | 0 | 97 | 24.91 | 58.21
UP22_RE15 | 2023-05-03 | 0 | 96.8 | 15.97 | 22.84 | SP2316 |  | UP14 | 2023-04-21 09:30 | 238 | 0 | >97 | 0 | 0
UP22_RE16 | 2023-05-03 | 0 | 97 | 15.59 | 22.48 | SP2317 |  | UP15 | 2023-04-21 14:30 | 239 | 0 | >97 | 0 | 0
UP22_RE17 | 2023-05-03 | 0 | 97 | 15.22 | 22.1 | SP2318 |  | UP16 | 2023-04-21 19:30 | 240 | 0 | 95.85 | 67.125 | 75.8
UP22_RE18 | 2023-05-03 | 0 | 97.1 | 14.41 | 21.1 | SP2319 |  | UP17 | 2023-04-22 00:30 | 241 | 0 | <97 | 0 | 0
UP22_RE19 | 2023-05-03 | 0 | 97 | 0 | 0 | - |  | UP18 | 2023-04-22 05:30 | 242 | 0 | 96.975 | 51.6825 | 80.92
UP9 | 2023-05-04 | 0 | 96.2 | 25.16 | 30.57 | SP2320 | Same thing for this sample. Will not do too many re-do's. From now on all replicates are a different pour of a sample in the chamber! | UP19 | 2023-04-22 10:30 | 243 | 0 | <97 | 0 | 0
UP9_RE | 2023-05-04 | 0 | 96.3 | 23.52 | 28.81 | SP2321 |  | UP20 | 2023-04-22 15:30 | 244 | 0 | 96.3333 | 57.56 | 65.0267
UP9_RE2 | 2023-05-04 | 0 | 96.4 | 22.27 | 27.51 | SP2322 |  | UP21 | 2023-04-22 20:30 | 245 | 0 | 95.375 | 63.535 | 59.205
UP9_RE3 | 2023-05-04 | 0 | 96.4 | 21.36 | 26.56 | SP2323 |  | UP22 | 2023-04-23 01:30 | 246 | 0 | <97 | 0 | 0
UP9_RE4 | 2023-05-04 | 0 | 96.4 | 20.74 | 25.93 | SP2324 |  | UP24 | 2023-04-23 11:30 | 247 | 0 | <97 | 0 | 0
UP10 | 2023-05-04 | 0 | 97.1 | 21.91 | 39.8 | SP2325 |  | UP1 | 2023-04-23 | 248 | 0 | <97 | 0 | 0
UP10_2 | 2023-05-04 | 0 | 97.1 | 23.65 | 40.67 | SP2326 |  | UP2 | 2023-04-23 | 249 | 0 | >97 | 0 | 0
UP10_3 | 2023-05-04 | 0 | 97 | 0 | 0 | - |  | UP3 | 2023-04-24 | 250 | 0 | 97.3 | 66.5867 | 69.8067
UP1 | 2023-05-03 | 0 | 91.6 | 76.51 | 45.79 | SP2327 | Had to filter* | UP4 | 2023-04-24 | 251 | 0 | >97 | 0 | 0
UP1_2 | 2023-05-03 | 0 | 90.9 | 94.09 | 53.77 | SP2328 |  | UP5 | 2023-04-24 | 252 | 0 | 96.5333 | 46.75 | 59.1333
UP1_3 | 2023-05-03 | 0 | 90.6 | 90.7 | 50.29 | SP2329 | Chamber was half full, this could be an erroneous reading | UP11 | 2023-04-25 | 272 | 0 | >97 | 0 | 0
UP16 | 2023-05-05 | 0 | 96.8 | 27.45 | 46.41 | SP2330 |  | UP7 | 2023-04-24 | 269 | 0 | 97.05 | 14.59 | 25.345
UP16_2 | 2023-05-05 | 0 | 96.4 | 34.18 | 54.43 | SP2331 |  | UP8 | 2023-04-25 | 270 | 0 | >97 | 0 | 0
UP14 | 2023-05-05 | 0 | 97 | 23.69 | 42.18 | SP2332
UP14_2 | 2023-05-05 | 0 | 96.8 | 23.58 | 39.93 | SP2333 |  | UP10 | 2023-04-25 | 271 | 0 | >97 | 0 | 0
UP14_3 | 2023-05-05 | 0 | 96.7 | 29.56 | 50.47 | SP2334 |  | UP15 | 2023-04-26 | 273 | 0 | >97 | 0 | 0
UP7 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP16 | 2023-04-26 | 274 | 0 | >97 | 0 | 0
UP7_2 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP17 | 2023-04-27 | 283 | 0 | >97 | 0 | 0
UP4 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP19 | 2023-04-27 | 285 | 0 | >97 | 0 | 0
UP20 | 2023-05-03 | 0 | 98 | 0 | 0 | - |  | UP18 | 2023-04-27 | 284 | 0 | >97 | 0 | 0
UP16 | 2023-05-02 | 0 | 95.6 | 64.14 | 87.02 | SP2335 |  | UP21 | 2023-04-27 | 287 | 0 | >97 | 0 | 0
UP15 | 2023-05-05 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP20 | 2023-04-27 | 286 | 0 | >97 | 0 | 0
UP3 | 2023-05-04 | 0 | 95.7 | 26.28 | 36.2 | SP2338 |  | UP7 | 2023-04-29 | 306 | 0 | >97 | 0 | 0
UP18 | 2023-05-02 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP22 | 2023-04-28 | 288 | 0 | >97 | 0 | 0
UP6 | 2023-05-04 | 0 | 96.6 | 35.26 | 133.34 | SP2339 |  | UP23 | 2023-04-28 | 289 | 0 | >97 | 0 | 0
UP11 | 2023-05-05 | 0 | 95.1 | 99.54 | 113.11 | SP2340 |  | UP24 | 2023-04-28 | 290 | 0 | >97 | 0 | 0
UP13 | 2023-05-05 | 0 | 96.2 | 40.12 | 93.39 | SP2341 |  | UP1 | 2023-04-28 | 291 | 0 | 96.825 | 56.0175 | 47.98
UP17 | 2023-05-02 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP6 | 2023-04-29 | 305 | 0 | <97 | 0 | 0
UP8 | 2023-05-04 | 0 | 95.5 | 72.78 | 79.66 | SP2343 |  | UP5 | 2023-04-29 | 304 | 0 | >97 | 0 | 0
UP5 | 2023-05-04 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP2 | 2023-04-29 | 302 | 0 | >97 | 0 | 0
UP13 | 2023-05-01 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP3 | 2023-04-29 | 303 | 0 | >97 | 0 | 0
UP10 | 2023-04-30 | 0 | 96.7 | 43.66 | 79.88 | SP2346 |  | UP10 | 2023-04-30 | 309 | 0 | 96.7 | 43.66 | 79.88
UP14 | 2023-05-01 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP8 | 2023-04-30 | 307 | 0 | >97 | 0 | 0
UP8 | 2023-04-30 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP9 | 2023-04-30 | 308 | 0 | <97 | 0 | 0
UP19 | 2023-05-02 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP12 | 2023-04-30 | 311 | 0 | <97 | 0 | 0
UP7 | 2023-04-28 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP11 | 2023-04-30 | 310 | 0 | 0.9 | 85.5 | 53.17
UP6 | 2023-04-29 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | UP13 | 2023-05-01 | 312 | 0 | >97 | 0 | 0
UP9 | 2023-04-30 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | UP14 | 2023-05-01 | 313 | 0 | >97 | 0 | 0
UP15 | 2023-05-01 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | UP15 | 2023-05-01 | 314 | 0 | <97 | 0 | 0
UP2 | 2023-05-04 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | UP16 | 2023-05-02 | 328 | 0 | 95.6 | 64.14 | 87.02
UP12 | 2023-04-30 | 0 | <97 | 0 | 0 | - |  | UP18 | 2023-05-02 | 330 | 0 | >97 | 0 | 0
UP6 | 2023-04-24 | 0 | 96.2 | 27.12 | 48.05 | SP2353 |  | UP17 | 2023-05-02 | 329 | 0 | >97 | 0 | 0
UP12 | 2023-04-20 | 0 | 97 | 24.91 | 58.21 | SP2354 |  | UP19 | 2023-05-02 | 331 | 0 | >97 | 0 | 0
UP7 | 2023-04-19 | 0 | 96.9 | 21.92 | 38.29 | SP2355 |  | UP21 | 2023-05-03 | 333 | 0 | >97 | 0 | 0
UP7_2 | 2023-04-19 | 0 | 96.7 | 22.8 | 39.34 | SP2356 |  | UP22 | 2023-05-03 | 334 | 0 | 96.4 | 39.62 | 54.92
UP2 | 2023-04-23 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP1 | 2023-05-03 | 335 | 0 | 91.0333 | 87.1 | 49.95
UP11 | 2023-04-30 | 0 | 0.9 | 85.5 | 53.17 | SP2357 |  | UP20 | 2023-05-03 | 332 | 0 | 98 | 0 | 0
UP4 | 2023-04-24 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP9 | 2023-05-04 | 338 | 0 | 96.2 | 25.16 | 30.57
UP14 | 2023-04-21 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP10 | 2023-05-04 | 339 | 0 | 97.0667 | 15.1867 | 26.8233
UP7 | 2023-04-24 | 0 | 97.1 | 13.73 | 22.85 | SP2358 |  | UP7 | 2023-05-04 | 337 | 0 | >97 | 0 | 0
UP_7 | 2023-04-24 | 0 | 97 | 15.45 | 27.84 | SP2359 |  | UP4 | 2023-05-04 | 336 | 0 | >97 | 0 | 0
UP8 | 2023-04-20 | 0 | 96.8 | 30.83 | 52.1 | SP2360 |  | UP3 | 2023-05-04 | - | 0 | 95.7 | 26.28 | 36.2
UP6 | 2023-04-19 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP6 | 2023-05-04 | - | 0 | 96.6 | 35.26 | 133.34
UP9 | 2023-04-20 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP8 | 2023-05-04 | - | 0 | 95.5 | 72.78 | 79.66
UP17 | 2023-04-27 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP5 | 2023-05-04 | - | 0 | >97 | 0 | 0
UP15 | 2023-04-26 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP2 | 2023-05-04 | - | 0 | <97 | 0 | 0
UP15 | 2023-04-21 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP12 | 2023-05-05 | 340 | 0 | >97 | 0 | 0
UP11 | 2023-04-25 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP16 | 2023-05-05 | 342 | 0 | 96.6 | 30.815 | 50.42
UP19 | 2023-04-27 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP14 | 2023-05-05 | 341 | 0 | 96.8333 | 25.61 | 44.1933
UP18 | 2023-04-27 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP15 | 2023-05-05 | - | 0 | >97 | 0 | 0
UP16 | 2023-04-26 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP11 | 2023-05-05 | - | 0 | 95.1 | 99.54 | 113.11
UP22 | 2023-04-28 | 0 | >97 | 0 | 0 | - |  | UP13 | 2023-05-05 | - | 0 | 96.2 | 40.12 | 93.39
UP21 | 2023-04-27 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP23 | 2023-04-28 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP20 | 2023-04-27 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP24 | 2023-04-28 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP5 | 2023-04-29 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP2 | 2023-04-29 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP1 | 2023-04-28 | 0 | 96.9 | 65.57 | 62.26 | SP2361
UP1_2 | 2023-04-28 | 0 | 98 | 0 | 0 | -
UP1_3 | 2023-04-28 | 0 | 96.4 | 74.29 | 64.09 | SP2362
UP1_4 | 2023-04-28 | 0 | 96 | 84.21 | 65.57 | SP2363
UP3 | 2023-04-29 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP18 | 2023-04-18 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP16 | 2023-04-17 | 0 | 97.2 | 83.26 | 101.8 | SP2364
UP16_2 | 2023-04-17 | 0 | 97.1 | 72.62 | 103.71 | SP2365
UP16_3 | 2023-04-17 | 0 | 97.1 | 67.23 | 80.28 | SP2366
UP16_4 | 2023-04-17 | 0 | 96.8 | 71.59 | 80.05 | SP2367
UP17 | 2023-04-18 | 0 | 96.9 | 49.12 | 61.74 | SP2368
UP17_2 | 2023-04-18 | 0 | 97 | 40.53 | 50.79 | SP2369
UP17_3 | 2023-04-18 | 0 | 96.9 | 50.66 | 60.92 | SP2370
UP17_4 | 2023-04-18 | 0 | 96.8 | 55.27 | 61.39 | SP2371
UP19 | 2023-04-18 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP14 | 2023-04-17 | 0 | 93.6 | 103.03 | 71.76 | SP2380
UP14_2 | 2023-04-17 | 0 | 93.2 | 103.58 | 91.84 | SP2381
UP8 | 2023-04-25 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP10 | 2023-04-25 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP11 | 2023-04-20 | 0 | >97 | 0 | 0 | -
UP3 | 2023-04-24 | 0 | 97.3 | 70.01 | 73.97 | SP2389
UP3_2 | 2023-04-24 | 0 | 97.3 | 67.09 | 70.07 | SP2390
UP3_3 | 2023-04-24 | 0 | 97.3 | 62.66 | 65.38 | SP2391
UP4 | 2023-04-19 | 0 | 97.3 | 38.99 | 64.36 | SP2392
UP4_2 | 2023-04-19 | 0 | 97 | 40.55 | 59.68 | SP2393
UP4_3 | 2023-04-19 | 0 | 96.9 | 43.34 | 64.51 | SP2394
UP4_4 | 2023-04-19 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
UP3 | 2023-04-19 | 0 | 96.9 | 40.33 | 53.86 | SP2395
UP3_2 | 2023-04-19 | 0 | 96.6 | 49.87 | 58.37 | SP2396
UP3_3 | 2023-04-19 | 0 | 96.4 | 52.54 | 59.24 | SP2397
UP1 | 2023-04-18 | 0 | 93.1 | 76.42 | 45.55 | SP2398
UP1_2 | 2023-04-18 | 0 | 92.8 | 110.53 | 66.5 | SP2399
UP1 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
UP18 | 2023-04-22 | 0 | 96.9 | 50.28 | 77.33 | SP23118
UP18_2 | 2023-04-22 | 0 | 97 | 51.14 | 80.84 | SP23119
UP18_3 | 2023-04-22 | 0 | 97 | 52.12 | 81.61 | SP23120
UP18_4 | 2023-04-22 | 0 | 97 | 53.19 | 83.9 | SP23121
UP5 | 2023-04-19 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
UP21 | 2023-04-23 | 0 | 95.4 | 65.36 | 59.88 | SP23122
UP21_2 | 2023-04-23 | 0 | 95.4 | 67.44 | 61.6 | SP23123
UP21_3 | 2023-04-23 | 0 | 95.4 | 59.92 | 57.37 | SP23124
UP21_4 | 2023-04-23 | 0 | 95.3 | 61.42 | 57.97 | SP23125
UP19 | 2023-04-22 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
UP24 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
UP24_2 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
UP2 | 2023-04-18 | 0 | 95.6 | 49.93 | 64.2 | SP23126
UP2_2 | 2023-04-18 | 0 | 95.5 | 52.93 | 65.03 | SP23127
UP2_3 | 2023-04-18 | 0 | 95.6 | 55.66 | 66.68 | SP23128
UP2_4 | 2023-04-18 | 0 | 95.5 | 56.62 | 68.64 | SP23129
UP15 | 2023-04-17 | 0 | 94.4 | 65.48 | 51.72 | SP23130
UP15_2 | 2023-04-17 | 0 | 94 | 75.86 | 57.19 | SP23131
UP15_3 | 2023-04-17 | 0 | 94.2 | 94.2 | 68.83 | SP23132
UP15_4 | 2023-04-17 | 0 | 93.9 | 82.58 | 58.91 | SP23133
UP5 | 2023-04-24 | 0 | 96.6 | 42.51 | 55.18 | SP23134
UP5_2 | 2023-04-24 | 0 | 96.5 | 49.12 | 61.13 | SP23135
UP5_3 | 2023-04-24 | 0 | 96.5 | 48.62 | 61.09 | SP23136
UP22 | 2023-04-23 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
UP20 | 2023-04-22 | 0 | 96.4 | 55.45 | 63.54 | SP23137
UP20_2 | 2023-04-22 | 0 | 96.3 | 58.69 | 65.97 | SP23138
UP20_3 | 2023-04-22 | 0 | 96.3 | 58.54 | 65.57 | SP23139
UP17 | 2023-04-22 | 0 | <97 | 0 | 0 | -
UP16 | 2023-04-21 | 0 | 96 | 63.73 | 73.72 | SP23140
UP16_2 | 2023-04-21 | 0 | 95.7 | 70.52 | 77.88 | SP23141

## GrabSamples
Grab Samples |  | Dilutions | Transmissivity (%) | Concentration (mg/L) | D50 | File Name
GSUT | 2023-04-13 18:40 | 0 | 93.8 | 101.4 | 72.26 | SP23142
GSUT_2 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 93.7 | 108.2 | 74.29 | SP23143
GSUT_3 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 93.7 | 109.24 | 76.36 | SP23144
GSUB | 2023-04-13 18:40 | 0 | 92.2 | 112.57 | 62.99 | SP23146
GSUB_2 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 91.9 | 113.62 | 61.82 | SP23147
GSUB_3 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 91.8 | 116.35 | 62.19 | SP23148
GSUB_4 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 91.7 | 118.28 | 62.78 | SP23149
GSLT | 2023-04-13 18:40 | 0 | 92.8 | 114.76 | 81.01 | SP23150
GSLT_2 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 92.6 | 112.26 | 75.06 | SP23151
GSLT_3 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 92.6 | 123.07 | 80.55 | SP23152
GSLT_4 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 92.1 | 124.64 | 76.2 | SP23153
GSLB | 2023-04-13 18:40 | 0 | 94.4 | 74.45 | 64.95 | SP23154
GSLB_2 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 94 | 71.58 | 58.94 | SP23155
GSLB_3 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 93.9 | 72.82 | 61.23 | SP23156
GSLB_4 | 2023-04-13 18:40 | 0 | 94 | 73.69 | 63.36 | SP23157
GS_bedloadXS_down | 2023-04-17 17:30 | 0 | 93.4 | 102.45 | 76.41 | SP23158
GS_bedloadXS_down_2 | 2023-04-17 17:30 | 0 | 93.1 | 112.65 | 79.67 | SP23159
GS_bedloadXS_down_3 | 2023-04-17 17:30 | 0 | 92.9 | 116.13 | 78.94 | SP23160
GS_bedloadS_down_4 | 2023-04-17 17:30 | 0 | 92.8 | 111.25 | 75.17 | SP23161
GS_sidechannel | 2023-04-17 17:30 | 0 | 93.6 | 108.11 | 67.93 | SP23162
GS_sidechannel_2 | 2023-04-17 17:30 | 0 | 93.1 | 111.86 | 66.21 | SP23163