## 2022
Calibration Time | Calibration Tau (Pa) | rms | maa | peak | mean_envelope | std_envelope | p90_envelope | recording |  | Match Time | Match Tau (Pa) | rms | maa | peak | mean_envelope | std_envelope | p90_envelope | recording |  | Amplification for same shear stress
2023-09-20 14:00 | 0.36806 | 2.4632e-05 | 1.4487e-05 | 0.00086635 | 2.2793e-05 | 2.6343e-05 | 4.3709e-05 | flood2 | 2022-05-03 16:30 | 2022-05-03 16:30 | 0.369 | 5.0632e-06 | 3.9046e-06 | 5.9833e-05 | 6.1533e-06 | 3.6617e-06 | 1.0652e-05 | 050322-163000 |  | rms | maa | peak | mean_envelope | std_envelope | p90_envelope
2023-09-20 14:01 | 0.35736 | 2.4207e-05 | 1.5109e-05 | 0.00054444 | 2.3762e-05 | 2.4645e-05 | 4.605e-05 | flood2 | 2022-05-05 18:15 | 2022-05-05 18:15 | 0.35717 | 5.0971e-06 | 3.9693e-06 | 6.0798e-05 | 6.2561e-06 | 3.5807e-06 | 1.0874e-05 | 050522-181500 |  | 4.865 | 3.7102 | 14.4795 | 3.7042 | 7.1943 | 4.1033
2023-09-20 14:01 | 0.35736 | 2.4207e-05 | 1.5109e-05 | 0.00054444 | 2.3762e-05 | 2.4645e-05 | 4.605e-05 | flood2 | 2022-05-05 18:00 | 2022-05-05 18:00 | 0.35788 | 5.0841e-06 | 3.9486e-06 | 6.6588e-05 | 6.2223e-06 | 3.6026e-06 | 1.082e-05 | 050522-180000 |  | 4.7492 | 3.8065 | 8.9549 | 3.7981 | 6.8827 | 4.2347
2023-09-20 14:02 | 0.34239 | 2.3819e-05 | 1.4799e-05 | 0.00061574 | 2.3273e-05 | 2.4353e-05 | 4.5059e-05 | flood2 | 2022-05-05 21:15 | 2022-05-05 21:15 | 0.34213 | 5.0404e-06 | 3.9309e-06 | 5.8868e-05 | 6.198e-06 | 3.5207e-06 | 1.0755e-05 | 050522-211500 |  | 4.7614 | 3.8265 | 8.1762 | 3.8188 | 6.8408 | 4.2559
2023-09-20 14:03 | 0.36328 | 2.2534e-05 | 1.3994e-05 | 0.00055956 | 2.2008e-05 | 2.3048e-05 | 4.183e-05 | flood2 | 2022-05-03 17:45 | 2022-05-03 17:45 | 0.36361 | 4.9643e-06 | 3.8678e-06 | 4.6322e-05 | 6.0953e-06 | 3.4836e-06 | 1.0619e-05 | 050322-174500 |  | 4.7258 | 3.7649 | 10.4596 | 3.755 | 6.9171 | 4.1894
2023-09-20 14:03 | 0.36328 | 2.2534e-05 | 1.3994e-05 | 0.00055956 | 2.2008e-05 | 2.3048e-05 | 4.183e-05 | flood2 | 2022-05-05 17:30 | 2022-05-05 17:30 | 0.36406 | 5.0438e-06 | 3.9278e-06 | 7.3344e-05 | 6.187e-06 | 3.5498e-06 | 1.0702e-05 | 050522-173000 |  | 4.5392 | 3.618 | 12.0798 | 3.6106 | 6.616 | 3.9393
2023-09-20 14:04 | 0.36833 | 2.1819e-05 | 1.3927e-05 | 0.00046666 | 2.192e-05 | 2.1717e-05 | 4.269e-05 | flood2 | 2022-05-03 16:30 | 2022-05-03 16:30 | 0.369 | 5.0632e-06 | 3.9046e-06 | 5.9833e-05 | 6.1533e-06 | 3.6617e-06 | 1.0652e-05 | 050322-163000 |  | 4.4676 | 3.5627 | 7.6293 | 3.5571 | 6.4927 | 3.9085
2023-09-20 14:05 | 0.36343 | 2.2174e-05 | 1.3561e-05 | 0.0011213 | 2.1338e-05 | 2.2979e-05 | 4.1115e-05 | flood2 | 2022-05-03 17:45 | 2022-05-03 17:45 | 0.36361 | 4.9643e-06 | 3.8678e-06 | 4.6322e-05 | 6.0953e-06 | 3.4836e-06 | 1.0619e-05 | 050322-174500 |  | 4.3093 | 3.5668 | 7.7994 | 3.5624 | 5.9308 | 4.0077
2023-09-20 14:05 | 0.36343 | 2.2174e-05 | 1.3561e-05 | 0.0011213 | 2.1338e-05 | 2.2979e-05 | 4.1115e-05 | flood2 | 2022-05-05 17:30 | 2022-05-05 17:30 | 0.36406 | 5.0438e-06 | 3.9278e-06 | 7.3344e-05 | 6.187e-06 | 3.5498e-06 | 1.0702e-05 | 050522-173000 |  | 4.4666 | 3.5061 | 24.2062 | 3.5008 | 6.5962 | 3.872
2023-09-20 14:06 | 0.46687 | 1.8485e-05 | 1.1959e-05 | 0.00041265 | 1.8829e-05 | 1.8134e-05 | 3.6645e-05 | flood2 | 2022-05-03 00:30 | 2022-05-03 00:30 | 0.46692 | 5.0234e-06 | 3.9104e-06 | 9.2645e-05 | 6.1581e-06 | 3.5423e-06 | 1.0642e-05 | 050322-003000 |  | 4.3962 | 3.4525 | 15.2881 | 3.4489 | 6.4732 | 3.8418
2023-09-20 14:06 | 0.46687 | 1.8485e-05 | 1.1959e-05 | 0.00041265 | 1.8829e-05 | 1.8134e-05 | 3.6645e-05 | flood2 | 2022-05-02 06:45 | 2022-05-02 06:45 | 0.46668 | 5.3305e-06 | 4.1689e-06 | 7.5274e-05 | 6.5686e-06 | 3.6987e-06 | 1.1399e-05 | 050222-064500 |  | 3.6798 | 3.0581 | 4.4541 | 3.0577 | 5.1194 | 3.4436
2023-09-20 14:06 | 0.46687 | 1.8485e-05 | 1.1959e-05 | 0.00041265 | 1.8829e-05 | 1.8134e-05 | 3.6645e-05 | flood2 | 2022-05-03 00:15 | 2022-05-03 00:15 | 0.46737 | 5.1332e-06 | 4.0073e-06 | 7.7204e-05 | 6.3145e-06 | 3.5814e-06 | 1.0892e-05 | 050322-001500 |  | 3.4678 | 2.8685 | 5.482 | 2.8666 | 4.9029 | 3.2149
2023-09-20 14:08 | 0.39573 | 1.9013e-05 | 1.1768e-05 | 0.00047747 | 1.8532e-05 | 1.9483e-05 | 3.6305e-05 | flood2 | 2022-05-03 07:45 | 2022-05-03 07:45 | 0.39608 | 5.2111e-06 | 4.079e-06 | 9.4575e-05 | 6.4272e-06 | 3.606e-06 | 1.1022e-05 | 050322-074500 |  | 3.6011 | 2.9842 | 5.3449 | 2.9819 | 5.0635 | 3.3643
2023-09-20 14:09 | 0.43652 | 2.113e-05 | 1.2053e-05 | 0.00082746 | 1.897e-05 | 2.3088e-05 | 3.6323e-05 | flood2 | 2022-05-02 08:15 | 2022-05-02 08:15 | 0.43651 | 5.2331e-06 | 4.1331e-06 | 6.5623e-05 | 6.5029e-06 | 3.533e-06 | 1.1209e-05 | 050222-081500 |  | 3.6486 | 2.885 | 5.0485 | 2.8833 | 5.4031 | 3.2938
2023-09-20 14:09 | 0.43652 | 2.113e-05 | 1.2053e-05 | 0.00082746 | 1.897e-05 | 2.3088e-05 | 3.6323e-05 | flood2 | 2022-05-01 11:00 | 2022-05-01 11:00 | 0.43666 | 5.1135e-06 | 3.9914e-06 | 0.00010616 | 6.2868e-06 | 3.5739e-06 | 1.0809e-05 | 050122-110000 |  | 4.0377 | 2.9163 | 12.6093 | 2.9172 | 6.5348 | 3.2405
2023-09-20 14:09 | 0.43652 | 2.113e-05 | 1.2053e-05 | 0.00082746 | 1.897e-05 | 2.3088e-05 | 3.6323e-05 | flood2 | 2022-05-04 20:15 | 2022-05-04 20:15 | 0.43619 | 5.2527e-06 | 4.0828e-06 | 6.1763e-05 | 6.4356e-06 | 3.7099e-06 | 1.1207e-05 | 050422-201500 |  | 4.1321 | 3.0198 | 7.7948 | 3.0175 | 6.4602 | 3.3605
2023-09-20 14:10 | 0.36869 | 2.0485e-05 | 1.2085e-05 | 0.00051419 | 1.9042e-05 | 2.1832e-05 | 3.7139e-05 | flood2 | 2022-05-03 16:30 | 2022-05-03 16:30 | 0.369 | 5.0632e-06 | 3.9046e-06 | 5.9833e-05 | 6.1533e-06 | 3.6617e-06 | 1.0652e-05 | 050322-163000 |  | 4.0226 | 2.9522 | 13.3973 | 2.9477 | 6.2232 | 3.2411
2023-09-20 15:15 | 0.41194 | 2.6314e-05 | 1.6628e-05 | 0.00064814 | 2.6158e-05 | 2.6469e-05 | 5.0038e-05 | flood3 | 2022-05-04 10:15 | 2022-05-04 10:15 | 0.41177 | 5.381e-06 | 4.1716e-06 | 6.8519e-05 | 6.5682e-06 | 3.843e-06 | 1.1384e-05 | 050422-101500 |  | 4.0458 | 3.095 | 8.5938 | 3.0946 | 5.9623 | 3.4865
2023-09-20 15:15 | 0.41194 | 2.6314e-05 | 1.6628e-05 | 0.00064814 | 2.6158e-05 | 2.6469e-05 | 5.0038e-05 | flood3 | 2022-05-01 07:45 | 2022-05-01 07:45 | 0.41161 | 5.1637e-06 | 4.0745e-06 | 7.3344e-05 | 6.4165e-06 | 3.4864e-06 | 1.0981e-05 | 050122-074500 |  | 4.8901 | 3.986 | 9.4594 | 3.9825 | 6.8874 | 4.3954
2023-09-20 15:16 | 0.38447 | 2.5319e-05 | 1.6239e-05 | 0.00054228 | 2.5538e-05 | 2.5098e-05 | 4.9396e-05 | flood3 | 2022-05-03 19:15 | 2022-05-03 19:15 | 0.38491 | 5.135e-06 | 3.9651e-06 | 6.9484e-05 | 6.2464e-06 | 3.7038e-06 | 1.0827e-05 | 050322-191500 |  | 5.0959 | 4.081 | 8.8371 | 4.0767 | 7.5919 | 4.5566
2023-09-20 15:17 | 0.42949 | 2.5988e-05 | 1.633e-05 | 0.0008253 | 2.5674e-05 | 2.6299e-05 | 4.8845e-05 | flood3 | 2022-05-04 22:00 | 2022-05-04 22:00 | 0.42967 | 5.3271e-06 | 4.098e-06 | 9.168e-05 | 6.457e-06 | 3.8811e-06 | 1.1232e-05 | 050422-220000 |  | 4.9307 | 4.0955 | 7.8044 | 4.0885 | 6.7763 | 4.5624
2023-09-20 15:17 | 0.42949 | 2.5988e-05 | 1.633e-05 | 0.0008253 | 2.5674e-05 | 2.6299e-05 | 4.8845e-05 | flood3 | 2022-05-04 08:45 | 2022-05-04 08:45 | 0.42922 | 5.4168e-06 | 4.194e-06 | 0.00011291 | 6.6049e-06 | 3.8805e-06 | 1.1547e-05 | 050422-084500 |  | 4.8785 | 3.9849 | 9.002 | 3.9762 | 6.7761 | 4.3487
2023-09-20 15:18 | 0.41319 | 2.5898e-05 | 1.6166e-05 | 0.00055308 | 2.5422e-05 | 2.6365e-05 | 4.799e-05 | flood3 | 2022-05-03 10:00 | 2022-05-03 10:00 | 0.41311 | 5.2327e-06 | 4.0826e-06 | 8.1064e-05 | 6.4337e-06 | 3.6566e-06 | 1.1076e-05 | 050322-100000 |  | 4.7978 | 3.8938 | 7.3093 | 3.8872 | 6.7771 | 4.2301
2023-09-20 15:18 | 0.41319 | 2.5898e-05 | 1.6166e-05 | 0.00055308 | 2.5422e-05 | 2.6365e-05 | 4.799e-05 | flood3 | 2022-05-02 09:30 | 2022-05-02 09:30 | 0.41303 | 5.2072e-06 | 4.0658e-06 | 5.8868e-05 | 6.4089e-06 | 3.6271e-06 | 1.106e-05 | 050222-093000 |  | 4.9492 | 3.9599 | 6.8228 | 3.9514 | 7.2101 | 4.3327
2023-09-20 15:19 | 0.45297 | 2.4865e-05 | 1.6175e-05 | 0.00078425 | 2.5435e-05 | 2.4282e-05 | 4.8725e-05 | flood3 | 2022-05-02 21:15 | 2022-05-02 21:15 | 0.453 | 5.2197e-06 | 4.0654e-06 | 6.4658e-05 | 6.4012e-06 | 3.6763e-06 | 1.1045e-05 | 050222-211500 |  | 4.9734 | 3.9762 | 9.3953 | 3.9667 | 7.2689 | 4.3392
2023-09-20 15:19 | 0.45297 | 2.4865e-05 | 1.6175e-05 | 0.00078425 | 2.5435e-05 | 2.4282e-05 | 4.8725e-05 | flood3 | 2022-05-01 23:45 | 2022-05-01 23:45 | 0.45332 | 5.1363e-06 | 4.009e-06 | 7.1414e-05 | 6.3131e-06 | 3.5929e-06 | 1.0906e-05 | 050122-234500 |  | 4.7638 | 3.9787 | 12.1292 | 3.9735 | 6.6052 | 4.4114
2023-09-20 15:19 | 0.45297 | 2.4865e-05 | 1.6175e-05 | 0.00078425 | 2.5435e-05 | 2.4282e-05 | 4.8725e-05 | flood3 | 2022-05-04 15:45 | 2022-05-04 15:45 | 0.45349 | 5.1035e-06 | 3.9668e-06 | 6.7554e-05 | 6.249e-06 | 3.6112e-06 | 1.0765e-05 | 050422-154500 |  | 4.8411 | 4.0347 | 10.9818 | 4.0289 | 6.7585 | 4.4679
2023-09-20 15:20 | 0.4574 | 2.4699e-05 | 1.6104e-05 | 0.0005466 | 2.5331e-05 | 2.405e-05 | 4.9066e-05 | flood3 | 2022-05-02 07:15 | 2022-05-02 07:15 | 0.45756 | 5.1939e-06 | 4.0648e-06 | 8.0099e-05 | 6.4066e-06 | 3.5929e-06 | 1.1004e-05 | 050222-071500 |  | 4.8722 | 4.0776 | 11.6094 | 4.0702 | 6.7242 | 4.5263
2023-09-20 15:20 | 0.4574 | 2.4699e-05 | 1.6104e-05 | 0.0005466 | 2.5331e-05 | 2.405e-05 | 4.9066e-05 | flood3 | 2022-05-02 21:00 | 2022-05-02 21:00 | 0.4571 | 5.2481e-06 | 4.097e-06 | 5.7903e-05 | 6.4536e-06 | 3.6657e-06 | 1.1146e-05 | 050222-210000 |  | 4.7554 | 3.9617 | 6.8241 | 3.9539 | 6.6937 | 4.4588
2023-09-20 15:20 | 0.4574 | 2.4699e-05 | 1.6104e-05 | 0.0005466 | 2.5331e-05 | 2.405e-05 | 4.9066e-05 | flood3 | 2022-05-02 17:00 | 2022-05-02 17:00 | 0.45786 | 5.0125e-06 | 3.9185e-06 | 7.2379e-05 | 6.1747e-06 | 3.482e-06 | 1.0665e-05 | 050222-170000 |  | 4.7062 | 3.9306 | 9.4399 | 3.9251 | 6.5609 | 4.4021
2023-09-20 15:21 | 0.49085 | 2.5044e-05 | 1.6455e-05 | 0.00044506 | 2.5871e-05 | 2.4187e-05 | 5.0234e-05 | flood3 | 2022-05-01 05:00 | 2022-05-01 05:00 | 0.49078 | 5.1296e-06 | 4.0411e-06 | 5.1148e-05 | 6.3669e-06 | 3.4769e-06 | 1.0899e-05 | 050122-050000 |  | 4.9274 | 4.1097 | 7.552 | 4.1024 | 6.907 | 4.6006
2023-09-20 15:21 | 0.49085 | 2.5044e-05 | 1.6455e-05 | 0.00044506 | 2.5871e-05 | 2.4187e-05 | 5.0234e-05 | flood3 | 2022-04-28 21:45 | 2022-04-28 21:45 | 0.49064 | 4.8354e-06 | 3.7865e-06 | 6.1763e-05 | 5.9648e-06 | 3.3441e-06 | 1.0274e-05 | 042822-214500 |  | 4.8821 | 4.072 | 8.7014 | 4.0634 | 6.9566 | 4.6091
2023-09-20 15:21 | 0.49085 | 2.5044e-05 | 1.6455e-05 | 0.00044506 | 2.5871e-05 | 2.4187e-05 | 5.0234e-05 | flood3 | 2022-04-29 07:15 | 2022-04-29 07:15 | 0.49107 | 5.501e-06 | 4.3324e-06 | 6.1763e-05 | 6.8206e-06 | 3.7417e-06 | 1.1728e-05 | 042922-071500 |  | 5.1792 | 4.3457 | 7.2059 | 4.3373 | 7.2328 | 4.8896
2023-09-20 15:22 | 0.46268 | 2.9584e-05 | 1.9104e-05 | 0.0010176 | 3.0026e-05 | 2.9135e-05 | 5.8922e-05 | flood3 | 2022-05-03 11:15 | 2022-05-03 11:15 | 0.46244 | 5.1408e-06 | 4.0104e-06 | 6.7554e-05 | 6.319e-06 | 3.5953e-06 | 1.0843e-05 | 050322-111500 |  | 4.5526 | 3.7981 | 7.2059 | 3.7931 | 6.4643 | 4.2831
2023-09-20 15:22 | 0.46268 | 2.9584e-05 | 1.9104e-05 | 0.0010176 | 3.0026e-05 | 2.9135e-05 | 5.8922e-05 | flood3 | 2022-04-29 17:15 | 2022-04-29 17:15 | 0.46315 | 5.0661e-06 | 3.9831e-06 | 6.4658e-05 | 6.2725e-06 | 3.4619e-06 | 1.0778e-05 | 042922-171500 |  | 5.7547 | 4.7635 | 15.0634 | 4.7517 | 8.1037 | 5.4342
2023-09-20 15:22 | 0.46268 | 2.9584e-05 | 1.9104e-05 | 0.0010176 | 3.0026e-05 | 2.9135e-05 | 5.8922e-05 | flood3 | 2022-05-04 11:30 | 2022-05-04 11:30 | 0.46219 | 5.5133e-06 | 4.2694e-06 | 0.00011581 | 6.7221e-06 | 3.9503e-06 | 1.1634e-05 | 050422-113000 |  | 5.8396 | 4.7961 | 15.7379 | 4.7869 | 8.4158 | 5.4671
2023-09-20 15:23 | 0.51066 | 2.9739e-05 | 1.9505e-05 | 0.00057901 | 3.0667e-05 | 2.8782e-05 | 5.9122e-05 | flood3 | 2022-04-30 17:00 | 2022-04-30 17:00 | 0.51071 | 5.1609e-06 | 4.0506e-06 | 4.9218e-05 | 6.3814e-06 | 3.5423e-06 | 1.1069e-05 | 043022-170000 |  | 5.3659 | 4.4746 | 8.787 | 4.4667 | 7.3753 | 5.0645
2023-09-20 15:23 | 0.51066 | 2.9739e-05 | 1.9505e-05 | 0.00057901 | 3.0667e-05 | 2.8782e-05 | 5.9122e-05 | flood3 | 2022-05-04 06:00 | 2022-05-04 06:00 | 0.51048 | 5.3957e-06 | 4.2046e-06 | 8.1064e-05 | 6.6206e-06 | 3.7941e-06 | 1.1486e-05 | 050422-060000 |  | 5.7623 | 4.8153 | 11.7643 | 4.8056 | 8.1253 | 5.3412
2023-09-20 15:23 | 0.51066 | 2.9739e-05 | 1.9505e-05 | 0.00057901 | 3.0667e-05 | 2.8782e-05 | 5.9122e-05 | flood3 | 2022-05-04 02:00 | 2022-05-04 02:00 | 0.51097 | 5.3052e-06 | 4.1141e-06 | 6.8519e-05 | 6.4787e-06 | 3.7838e-06 | 1.1181e-05 | 050422-020000 |  | 5.5116 | 4.6389 | 7.1426 | 4.632 | 7.586 | 5.1472
2023-09-20 15:23 | 0.51066 | 2.9739e-05 | 1.9505e-05 | 0.00057901 | 3.0667e-05 | 2.8782e-05 | 5.9122e-05 | flood3 | 2022-04-30 00:30 | 2022-04-30 00:30 | 0.51099 | 5.1053e-06 | 4.0103e-06 | 5.1148e-05 | 6.3166e-06 | 3.4969e-06 | 1.0892e-05 | 043022-003000 |  | 5.6056 | 4.7409 | 8.4504 | 4.7334 | 7.6066 | 5.2879
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2022-05-04 12:15 | 2022-05-04 12:15 | 0.49938 | 5.5672e-06 | 4.303e-06 | 8.4924e-05 | 6.782e-06 | 3.9988e-06 | 1.1764e-05 | 050422-121500 |  | 5.8252 | 4.8637 | 11.3203 | 4.8549 | 8.2307 | 5.4278
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2022-04-30 10:45 | 2022-04-30 10:45 | 0.49933 | 4.9941e-06 | 3.9254e-06 | 5.3078e-05 | 6.1935e-06 | 3.3944e-06 | 1.0654e-05 | 043022-104500 |  | 5.879 | 4.7765 | 11.1682 | 4.7627 | 8.2906 | 5.3944
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2022-05-04 12:45 | 2022-05-04 12:45 | 0.49916 | 5.4844e-06 | 4.2109e-06 | 8.5889e-05 | 6.6311e-06 | 4.023e-06 | 1.1609e-05 | 050422-124500 |  | 6.5537 | 5.2359 | 17.8691 | 5.2153 | 9.7667 | 5.9562
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2022-05-03 12:30 | 2022-05-03 12:30 | 0.49915 | 5.3013e-06 | 4.0772e-06 | 0.00010519 | 6.4277e-06 | 3.8592e-06 | 1.1088e-05 | 050322-123000 |  | 5.9678 | 4.8809 | 11.0427 | 4.8711 | 8.2407 | 5.4665
2023-09-21 10:41 | 0.52493 | 3.1993e-05 | 1.9433e-05 | 0.00063518 | 3.0556e-05 | 3.3369e-05 | 6.0114e-05 | flood4 | 2022-05-04 05:30 | 2022-05-04 05:30 | 0.52486 | 5.3839e-06 | 4.2091e-06 | 6.6588e-05 | 6.6257e-06 | 3.7514e-06 | 1.1484e-05 | 050422-053000 |  | 6.1738 | 5.041 | 9.0165 | 5.0253 | 8.5906 | 5.723
2023-09-21 10:41 | 0.52493 | 3.1993e-05 | 1.9433e-05 | 0.00063518 | 3.0556e-05 | 3.3369e-05 | 6.0114e-05 | flood4 | 2022-05-04 04:45 | 2022-05-04 04:45 | 0.5252 | 5.3571e-06 | 4.1789e-06 | 6.5623e-05 | 6.5816e-06 | 3.7522e-06 | 1.1408e-05 | 050422-044500 |  | 5.9424 | 4.6169 | 9.5389 | 4.6117 | 8.895 | 5.2346
2023-09-21 10:41 | 0.52493 | 3.1993e-05 | 1.9433e-05 | 0.00063518 | 3.0556e-05 | 3.3369e-05 | 6.0114e-05 | flood4 | 2022-04-28 17:30 | 2022-04-28 17:30 | 0.52534 | 4.5693e-06 | 3.5584e-06 | 0.00014283 | 5.6124e-06 | 3.2028e-06 | 9.6804e-06 | 042822-173000 |  | 5.9721 | 4.6503 | 9.6792 | 4.6426 | 8.8931 | 5.2697
2023-09-21 10:43 | 0.55313 | 3.7878e-05 | 2.3659e-05 | 0.00079074 | 3.7165e-05 | 3.8578e-05 | 7.3498e-05 | flood4 | 2022-04-29 13:30 | 2022-04-29 13:30 | 0.55257 | 4.905e-06 | 3.8597e-06 | 6.1763e-05 | 6.0816e-06 | 3.3365e-06 | 1.0488e-05 | 042922-133000 |  | 7.0018 | 5.4613 | 4.4472 | 5.4443 | 10.4187 | 6.2099
2023-09-21 10:43 | 0.55313 | 3.7878e-05 | 2.3659e-05 | 0.00079074 | 3.7165e-05 | 3.8578e-05 | 7.3498e-05 | flood4 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.55245 | 5.1629e-06 | 4.0031e-06 | 7.2379e-05 | 6.3091e-06 | 3.6753e-06 | 1.0869e-05 | 050122-150000 |  | 7.7224 | 6.1297 | 12.8027 | 6.1112 | 11.5624 | 7.0078
2023-09-21 10:43 | 0.55313 | 3.7878e-05 | 2.3659e-05 | 0.00079074 | 3.7165e-05 | 3.8578e-05 | 7.3498e-05 | flood4 | 2022-05-02 15:15 | 2022-05-02 15:15 | 0.55237 | 5.0349e-06 | 3.901e-06 | 7.8169e-05 | 6.1499e-06 | 3.5888e-06 | 1.0644e-05 | 050222-151500 |  | 7.3365 | 5.9102 | 10.925 | 5.8908 | 10.4965 | 6.7621
2023-09-21 10:44 | 0.54902 | 3.9673e-05 | 2.4328e-05 | 0.0014346 | 3.8229e-05 | 4.1066e-05 | 7.6029e-05 | flood4 | 2022-04-30 02:30 | 2022-04-30 02:30 | 0.54939 | 5.1132e-06 | 4.0201e-06 | 5.0183e-05 | 6.3312e-06 | 3.4936e-06 | 1.0912e-05 | 043022-023000 |  | 7.5231 | 6.0649 | 10.1157 | 6.0433 | 10.7495 | 6.9049
2023-09-21 10:45 | 0.51519 | 3.4337e-05 | 2.1325e-05 | 0.00071296 | 3.3522e-05 | 3.5133e-05 | 6.6814e-05 | flood4 | 2022-04-30 16:45 | 2022-04-30 16:45 | 0.51508 | 5.1719e-06 | 4.0505e-06 | 4.8253e-05 | 6.3819e-06 | 3.5734e-06 | 1.1017e-05 | 043022-164500 |  | 7.759 | 6.0516 | 28.5867 | 6.0383 | 11.7548 | 6.9673
2023-09-21 10:45 | 0.51519 | 3.4337e-05 | 2.1325e-05 | 0.00071296 | 3.3522e-05 | 3.5133e-05 | 6.6814e-05 | flood4 | 2022-05-02 15:45 | 2022-05-02 15:45 | 0.51542 | 5.1992e-06 | 4.005e-06 | 9.0715e-05 | 6.3089e-06 | 3.7762e-06 | 1.0923e-05 | 050222-154500 |  | 6.639 | 5.2648 | 14.7756 | 5.2526 | 9.8317 | 6.0646
2023-09-21 10:45 | 0.51519 | 3.4337e-05 | 2.1325e-05 | 0.00071296 | 3.3522e-05 | 3.5133e-05 | 6.6814e-05 | flood4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0.51544 | 5.164e-06 | 4.0473e-06 | 7.6239e-05 | 6.3772e-06 | 3.5587e-06 | 1.0948e-05 | 050122-000000 |  | 6.6043 | 5.3247 | 7.8593 | 5.3134 | 9.3036 | 6.117
2023-09-21 10:45 | 0.51519 | 3.4337e-05 | 2.1325e-05 | 0.00071296 | 3.3522e-05 | 3.5133e-05 | 6.6814e-05 | flood4 | 2022-05-04 04:00 | 2022-05-04 04:00 | 0.51559 | 5.2971e-06 | 4.1367e-06 | 5.6938e-05 | 6.5211e-06 | 3.6871e-06 | 1.1287e-05 | 050422-040000 |  | 6.6492 | 5.2689 | 9.3516 | 5.2565 | 9.8722 | 6.1028
2023-09-21 10:46 | 0.50859 | 3.2661e-05 | 2.0567e-05 | 0.00065895 | 3.2332e-05 | 3.2987e-05 | 6.4021e-05 | flood44 | 2022-05-01 00:15 | 2022-05-01 00:15 | 0.50856 | 5.2108e-06 | 4.099e-06 | 4.7287e-05 | 6.4625e-06 | 3.5412e-06 | 1.1124e-05 | 050122-001500 |  | 6.4821 | 5.1551 | 12.5217 | 5.1405 | 9.5286 | 5.9197
2023-09-21 10:46 | 0.50859 | 3.2661e-05 | 2.0567e-05 | 0.00065895 | 3.2332e-05 | 3.2987e-05 | 6.4021e-05 | flood44 | 2022-04-29 23:00 | 2022-04-29 23:00 | 0.50844 | 5.164e-06 | 4.0389e-06 | 8.8785e-05 | 6.3612e-06 | 3.5874e-06 | 1.0909e-05 | 042922-230000 |  | 6.268 | 5.0176 | 13.9349 | 5.003 | 9.3151 | 5.755
2023-09-21 10:46 | 0.50859 | 3.2661e-05 | 2.0567e-05 | 0.00065895 | 3.2332e-05 | 3.2987e-05 | 6.4021e-05 | flood44 | 2022-05-03 13:00 | 2022-05-03 13:00 | 0.50888 | 5.1425e-06 | 3.9887e-06 | 0.00010037 | 6.2827e-06 | 3.663e-06 | 1.0838e-05 | 050322-130000 |  | 6.3247 | 5.0923 | 7.4218 | 5.0827 | 9.1952 | 5.8688
2023-09-21 10:46 | 0.50859 | 3.2661e-05 | 2.0567e-05 | 0.00065895 | 3.2332e-05 | 3.2987e-05 | 6.4021e-05 | flood44 | 2022-04-29 22:45 | 2022-04-29 22:45 | 0.50812 | 5.1057e-06 | 4.0186e-06 | 4.8253e-05 | 6.3292e-06 | 3.4754e-06 | 1.0909e-05 | 042922-224500 |  | 6.3512 | 5.1564 | 6.5655 | 5.1461 | 9.0054 | 5.9073
2023-09-21 10:46 | 0.50859 | 3.2661e-05 | 2.0567e-05 | 0.00065895 | 3.2332e-05 | 3.2987e-05 | 6.4021e-05 | flood44 | 2022-04-30 21:00 | 2022-04-30 21:00 | 0.508 | 5.1059e-06 | 4.0082e-06 | 5.6938e-05 | 6.3196e-06 | 3.4933e-06 | 1.0856e-05 | 043022-210000 |  | 6.3969 | 5.118 | 13.6562 | 5.1083 | 9.4915 | 5.8687
2023-09-21 10:47 | 0.46639 | 2.9148e-05 | 1.7486e-05 | 0.00052284 | 2.7505e-05 | 3.0703e-05 | 5.5067e-05 | flood44 | 2022-05-04 15:15 | 2022-05-04 15:15 | 0.46634 | 5.1301e-06 | 3.9831e-06 | 8.5889e-05 | 6.2756e-06 | 3.6405e-06 | 1.0821e-05 | 050422-151500 |  | 6.3967 | 5.1313 | 11.573 | 5.1161 | 9.443 | 5.8973
2023-09-21 10:47 | 0.46639 | 2.9148e-05 | 1.7486e-05 | 0.00052284 | 2.7505e-05 | 3.0703e-05 | 5.5067e-05 | flood44 | 2022-05-02 06:45 | 2022-05-02 06:45 | 0.46668 | 5.3305e-06 | 4.1689e-06 | 7.5274e-05 | 6.5686e-06 | 3.6987e-06 | 1.1399e-05 | 050222-064500 |  | 5.6817 | 4.3902 | 6.0873 | 4.3828 | 8.4336 | 5.0889
2023-09-21 10:47 | 0.46639 | 2.9148e-05 | 1.7486e-05 | 0.00052284 | 2.7505e-05 | 3.0703e-05 | 5.5067e-05 | flood44 | 2022-05-03 01:15 | 2022-05-03 01:15 | 0.46607 | 5.1947e-06 | 4.0706e-06 | 7.5274e-05 | 6.4139e-06 | 3.5821e-06 | 1.1023e-05 | 050322-011500 |  | 5.4681 | 4.1945 | 6.9458 | 4.1873 | 8.3008 | 4.831
2023-09-21 10:48 | 0.46358 | 3.4196e-05 | 1.9618e-05 | 0.00098518 | 3.0848e-05 | 3.7244e-05 | 6.0572e-05 | flood44 | 2022-05-01 06:00 | 2022-05-01 06:00 | 0.46353 | 5.1131e-06 | 4.0327e-06 | 4.7287e-05 | 6.3557e-06 | 3.4484e-06 | 1.0879e-05 | 050122-060000 |  | 5.611 | 4.2958 | 6.9458 | 4.2883 | 8.571 | 4.9955
2023-09-21 10:48 | 0.46358 | 3.4196e-05 | 1.9618e-05 | 0.00098518 | 3.0848e-05 | 3.7244e-05 | 6.0572e-05 | flood44 | 2022-05-02 07:00 | 2022-05-02 07:00 | 0.46331 | 5.201e-06 | 4.0729e-06 | 6.4658e-05 | 6.4129e-06 | 3.6021e-06 | 1.1059e-05 | 050222-070000 |  | 6.6879 | 4.8646 | 20.8338 | 4.8536 | 10.8003 | 5.568
2023-09-21 10:49 | 0.47995 | 3.069e-05 | 1.857e-05 | 0.00077129 | 2.9201e-05 | 3.2111e-05 | 5.6815e-05 | flood44 | 2022-05-05 13:00 | 2022-05-05 13:00 | 0.48003 | 5.1297e-06 | 3.9521e-06 | 8.6855e-05 | 6.2295e-06 | 3.7177e-06 | 1.0802e-05 | 050522-130000 |  | 6.5749 | 4.8167 | 15.2367 | 4.8103 | 10.3396 | 5.4773
2023-09-21 10:49 | 0.47995 | 3.069e-05 | 1.857e-05 | 0.00077129 | 2.9201e-05 | 3.2111e-05 | 5.6815e-05 | flood44 | 2022-05-03 03:45 | 2022-05-03 03:45 | 0.47986 | 5.1908e-06 | 4.0791e-06 | 6.3693e-05 | 6.4262e-06 | 3.5488e-06 | 1.0973e-05 | 050322-034500 |  | 5.9828 | 4.6987 | 8.8803 | 4.6875 | 8.6371 | 5.2595
2023-09-21 10:49 | 0.47995 | 3.069e-05 | 1.857e-05 | 0.00077129 | 2.9201e-05 | 3.2111e-05 | 5.6815e-05 | flood44 | 2022-04-29 21:30 | 2022-04-29 21:30 | 0.48004 | 5.0757e-06 | 3.9845e-06 | 7.8169e-05 | 6.2806e-06 | 3.4756e-06 | 1.0797e-05 | 042922-213000 |  | 5.9124 | 4.5524 | 12.1094 | 4.544 | 9.0484 | 5.1779
2023-09-21 10:49 | 0.47995 | 3.069e-05 | 1.857e-05 | 0.00077129 | 2.9201e-05 | 3.2111e-05 | 5.6815e-05 | flood44 | 2022-05-05 03:00 | 2022-05-05 03:00 | 0.48004 | 5.2632e-06 | 4.0911e-06 | 8.975e-05 | 6.4459e-06 | 3.7219e-06 | 1.1178e-05 | 050522-030000 |  | 6.0465 | 4.6605 | 9.867 | 4.6493 | 9.239 | 5.2619
2023-09-21 10:50 | 0.47939 | 2.6397e-05 | 1.6219e-05 | 0.00069135 | 2.5511e-05 | 2.7254e-05 | 4.9691e-05 | flood44 | 2022-04-28 23:00 | 2022-04-28 23:00 | 0.47933 | 4.9601e-06 | 3.902e-06 | 4.7287e-05 | 6.1494e-06 | 3.375e-06 | 1.0617e-05 | 042822-230000 |  | 5.8311 | 4.539 | 8.5938 | 4.5301 | 8.6275 | 5.0828
2023-09-21 10:50 | 0.47939 | 2.6397e-05 | 1.6219e-05 | 0.00069135 | 2.5511e-05 | 2.7254e-05 | 4.9691e-05 | flood44 | 2022-05-02 05:00 | 2022-05-02 05:00 | 0.47951 | 5.2453e-06 | 4.1086e-06 | 4.8253e-05 | 6.4671e-06 | 3.6336e-06 | 1.1185e-05 | 050222-050000 |  | 5.3218 | 4.1565 | 14.6202 | 4.1485 | 8.0752 | 4.6802
2023-09-21 10:50 | 0.47939 | 2.6397e-05 | 1.6219e-05 | 0.00069135 | 2.5511e-05 | 2.7254e-05 | 4.9691e-05 | flood44 | 2022-04-28 20:00 | 2022-04-28 20:00 | 0.47923 | 4.7897e-06 | 3.7607e-06 | 5.6938e-05 | 5.9335e-06 | 3.2673e-06 | 1.0222e-05 | 042822-200000 |  | 5.0325 | 3.9475 | 14.3278 | 3.9447 | 7.5005 | 4.4427
[19 empty] | average | 5.432 | 4.3442 | 10.5302 | 4.3357 | 7.908 | 4.8992
[19 empty] | min | 3.4678 | 2.8685 | 4.4472 | 2.8666 | 4.9029 | 3.2149
[19 empty] | max | 7.759 | 6.1297 | 28.5867 | 6.1112 | 11.7548 | 7.0078
[19 empty] | median | 5.3659 | 4.2958 | 9.4399 | 4.2883 | 7.5919 | 4.8896
[19 empty] | std | 1.0029 | 0.79266 | 4.2383 | 0.78864 | 1.5584 | 0.94445

## 2023
Calibration Time | Calibration Tau (Pa) | rms | maa | peak | mean_envelope | std_envelope | p90_envelope | recording | Match Time | Match Tau (Pa) | rms | maa | peak | mean_envelope | std_envelope | p90_envelope | recording |  | Amplification for same shear stress
2023-09-20 14:01 | 0.35736 | 2.4207e-05 | 1.5109e-05 | 0.00054444 | 2.3762e-05 | 2.4645e-05 | 4.605e-05 | flood2 | 2023-07-24 14:00 | 0.35507 | 1.2221e-05 | 9.4296e-06 | 0.00015555 | 1.4862e-05 | 8.8218e-06 | 2.586e-05 | 072423-140000 |  | rms | maa | peak | mean_envelope | std_envelope | p90_envelope
2023-09-20 14:01 | 0.35736 | 2.4207e-05 | 1.5109e-05 | 0.00054444 | 2.3762e-05 | 2.4645e-05 | 4.605e-05 | flood2 | 2023-08-03 18:00 | 0.35507 | 1.0595e-05 | 7.9832e-06 | 0.00015771 | 1.2601e-05 | 8.107e-06 | 2.1985e-05 | 080323-180000 |  | 1.9808 | 1.6023 | 3.5 | 1.5989 | 2.7936 | 1.7808
2023-09-20 14:01 | 0.35736 | 2.4207e-05 | 1.5109e-05 | 0.00054444 | 2.3762e-05 | 2.4645e-05 | 4.605e-05 | flood2 | 2023-08-04 13:45 | 0.35507 | 1.2688e-05 | 9.5774e-06 | 0.00019876 | 1.5081e-05 | 9.7231e-06 | 2.6401e-05 | 080423-134500 |  | 2.2848 | 1.8926 | 3.4521 | 1.8857 | 3.0399 | 2.0946
2023-09-20 14:01 | 0.35736 | 2.4207e-05 | 1.5109e-05 | 0.00054444 | 2.3762e-05 | 2.4645e-05 | 4.605e-05 | flood2 | 2023-08-04 14:45 | 0.35507 | 1.2585e-05 | 9.4588e-06 | 0.00041049 | 1.4889e-05 | 9.7512e-06 | 2.5948e-05 | 080423-144500 |  | 1.9078 | 1.5776 | 2.7391 | 1.5756 | 2.5347 | 1.7443
2023-09-20 14:01 | 0.35736 | 2.4207e-05 | 1.5109e-05 | 0.00054444 | 2.3762e-05 | 2.4645e-05 | 4.605e-05 | flood2 | 2023-08-04 16:30 | 0.35507 | 1.2624e-05 | 9.3776e-06 | 0.00026574 | 1.4779e-05 | 1.0016e-05 | 2.6016e-05 | 080423-163000 |  | 1.9235 | 1.5974 | 1.3263 | 1.596 | 2.5274 | 1.7747
2023-09-20 14:07 | 0.37498 | 1.8845e-05 | 1.1907e-05 | 0.00054444 | 1.8742e-05 | 1.8948e-05 | 3.6795e-05 | flood2 | 2023-08-02 13:45 | 0.37678 | 1.3092e-05 | 9.8221e-06 | 0.00017716 | 1.5432e-05 | 1.023e-05 | 2.7279e-05 | 080223-134500 |  | 1.9175 | 1.6112 | 2.0488 | 1.6078 | 2.4605 | 1.7701
2023-09-20 14:07 | 0.37498 | 1.8845e-05 | 1.1907e-05 | 0.00054444 | 1.8742e-05 | 1.8948e-05 | 3.6795e-05 | flood2 | 2023-08-03 16:15 | 0.37678 | 1.1849e-05 | 8.8312e-06 | 0.00032839 | 1.3921e-05 | 9.3292e-06 | 2.4627e-05 | 080323-161500 |  | 1.4394 | 1.2123 | 3.0732 | 1.2145 | 1.8522 | 1.3488
2023-09-20 14:07 | 0.37498 | 1.8845e-05 | 1.1907e-05 | 0.00054444 | 1.8742e-05 | 1.8948e-05 | 3.6795e-05 | flood2 | 2023-08-05 13:00 | 0.37678 | 1.2223e-05 | 9.05e-06 | 0.00030247 | 1.4263e-05 | 9.7664e-06 | 2.4835e-05 | 080523-130000 |  | 1.5904 | 1.3483 | 1.6579 | 1.3463 | 2.031 | 1.4941
2023-09-20 14:07 | 0.37498 | 1.8845e-05 | 1.1907e-05 | 0.00054444 | 1.8742e-05 | 1.8948e-05 | 3.6795e-05 | flood2 | 2023-08-05 13:45 | 0.37678 | 1.2763e-05 | 9.2237e-06 | 0.00033703 | 1.4535e-05 | 1.0702e-05 | 2.52e-05 | 080523-134500 |  | 1.5417 | 1.3157 | 1.8 | 1.314 | 1.9401 | 1.4816
2023-09-20 14:07 | 0.37498 | 1.8845e-05 | 1.1907e-05 | 0.00054444 | 1.8742e-05 | 1.8948e-05 | 3.6795e-05 | flood2 | 2023-08-05 14:30 | 0.37678 | 1.2288e-05 | 9.0959e-06 | 0.00027006 | 1.4323e-05 | 9.8391e-06 | 2.4945e-05 | 080523-143000 |  | 1.4765 | 1.2909 | 1.6154 | 1.2895 | 1.7705 | 1.4601
2023-09-20 14:08 | 0.39573 | 1.9013e-05 | 1.1768e-05 | 0.00047747 | 1.8532e-05 | 1.9483e-05 | 3.6305e-05 | flood2 | 2023-08-07 10:45 | 0.39953 | 1.1764e-05 | 8.5035e-06 | 0.0004321 | 1.3406e-05 | 9.8527e-06 | 2.3605e-05 | 080723-104500 |  | 1.5337 | 1.3091 | 2.016 | 1.3085 | 1.9258 | 1.475
2023-09-20 14:08 | 0.39573 | 1.9013e-05 | 1.1768e-05 | 0.00047747 | 1.8532e-05 | 1.9483e-05 | 3.6305e-05 | flood2 | 2023-08-07 12:15 | 0.39953 | 1.1772e-05 | 8.4736e-06 | 0.00026142 | 1.337e-05 | 9.9201e-06 | 2.3454e-05 | 080723-121500 |  | 1.6162 | 1.3839 | 1.105 | 1.3823 | 1.9775 | 1.538
2023-09-20 14:08 | 0.39573 | 1.9013e-05 | 1.1768e-05 | 0.00047747 | 1.8532e-05 | 1.9483e-05 | 3.6305e-05 | flood2 | 2023-08-10 00:15 | 0.39953 | 1.1155e-05 | 7.8797e-06 | 0.00038024 | 1.2435e-05 | 9.7087e-06 | 2.1615e-05 | 081023-001500 |  | 1.6151 | 1.3888 | 1.8264 | 1.386 | 1.964 | 1.5479
2023-09-20 14:08 | 0.39573 | 1.9013e-05 | 1.1768e-05 | 0.00047747 | 1.8532e-05 | 1.9483e-05 | 3.6305e-05 | flood2 | 2023-08-10 07:00 | 0.39953 | 1.2156e-05 | 8.5109e-06 | 0.00038673 | 1.3424e-05 | 1.0738e-05 | 2.3433e-05 | 081023-070000 |  | 1.7044 | 1.4935 | 1.2557 | 1.4903 | 2.0068 | 1.6796
2023-09-20 14:08 | 0.39573 | 1.9013e-05 | 1.1768e-05 | 0.00047747 | 1.8532e-05 | 1.9483e-05 | 3.6305e-05 | flood2 | 2023-08-10 15:30 | 0.39953 | 1.2264e-05 | 8.9784e-06 | 0.00037592 | 1.4144e-05 | 1.0038e-05 | 2.4295e-05 | 081023-153000 |  | 1.5642 | 1.3827 | 1.2346 | 1.3805 | 1.8144 | 1.5493
2023-09-20 15:19 | 0.45297 | 2.4865e-05 | 1.6175e-05 | 0.00078425 | 2.5435e-05 | 2.4282e-05 | 4.8725e-05 | flood3 | 2023-08-02 13:00 | 0.44939 | 1.171e-05 | 8.6464e-06 | 0.00021605 | 1.3625e-05 | 9.4141e-06 | 2.3928e-05 | 080223-130000 |  | 1.5503 | 1.3107 | 1.2701 | 1.3102 | 1.941 | 1.4944
2023-09-20 15:19 | 0.45297 | 2.4865e-05 | 1.6175e-05 | 0.00078425 | 2.5435e-05 | 2.4282e-05 | 4.8725e-05 | flood3 | 2023-08-03 17:45 | 0.44939 | 1.1588e-05 | 8.6144e-06 | 0.00026574 | 1.3544e-05 | 9.2263e-06 | 2.3897e-05 | 080323-174500 |  | 2.1234 | 1.8707 | 3.63 | 1.8668 | 2.5794 | 2.0363
2023-09-20 15:19 | 0.45297 | 2.4865e-05 | 1.6175e-05 | 0.00078425 | 2.5435e-05 | 2.4282e-05 | 4.8725e-05 | flood3 | 2023-08-04 23:45 | 0.44939 | 1.0684e-05 | 7.9801e-06 | 0.00019876 | 1.2579e-05 | 8.3705e-06 | 2.2132e-05 | 080423-234500 |  | 2.1458 | 1.8777 | 2.9512 | 1.878 | 2.6319 | 2.039
2023-09-20 15:19 | 0.45297 | 2.4865e-05 | 1.6175e-05 | 0.00078425 | 2.5435e-05 | 2.4282e-05 | 4.8725e-05 | flood3 | 2023-08-05 12:00 | 0.44939 | 1.1401e-05 | 8.5663e-06 | 0.0001858 | 1.3498e-05 | 8.8201e-06 | 2.3861e-05 | 080523-120000 |  | 2.3273 | 2.0269 | 3.9457 | 2.022 | 2.901 | 2.2015
2023-09-20 15:19 | 0.45297 | 2.4865e-05 | 1.6175e-05 | 0.00078425 | 2.5435e-05 | 2.4282e-05 | 4.8725e-05 | flood3 | 2023-08-05 18:00 | 0.44939 | 1.1648e-05 | 8.4666e-06 | 0.00033703 | 1.335e-05 | 9.6515e-06 | 2.3365e-05 | 080523-180000 |  | 2.1809 | 1.8882 | 4.2209 | 1.8844 | 2.7531 | 2.0421
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2023-07-17 17:45 | 0.50323 | 1.0338e-05 | 7.8854e-06 | 0.00011018 | 1.2441e-05 | 7.6791e-06 | 2.1743e-05 | 071723-174500 |  | 2.1347 | 1.9104 | 2.3269 | 1.9052 | 2.5159 | 2.0854
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2023-07-18 14:45 | 0.50323 | 1.1867e-05 | 8.9835e-06 | 0.00020309 | 1.4144e-05 | 9.0337e-06 | 2.4766e-05 | 071823-144500 |  | 3.1659 | 2.6065 | 8.6078 | 2.5963 | 4.3172 | 2.9185
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2023-07-18 18:00 | 0.50323 | 1.0313e-05 | 7.6597e-06 | 0.00023333 | 1.2091e-05 | 8.1565e-06 | 2.1024e-05 | 071823-180000 |  | 2.758 | 2.2879 | 4.6702 | 2.2837 | 3.6699 | 2.5624
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2023-07-18 19:15 | 0.50323 | 1.0355e-05 | 7.7111e-06 | 0.00017716 | 1.2162e-05 | 8.1571e-06 | 2.1237e-05 | 071823-191500 |  | 3.1735 | 2.6833 | 4.0648 | 2.6714 | 4.0645 | 3.0184
2023-09-20 15:24 | 0.49949 | 3.273e-05 | 2.0553e-05 | 0.00094845 | 3.2301e-05 | 3.3152e-05 | 6.3459e-05 | flood3 | 2023-07-18 20:00 | 0.50323 | 1.0652e-05 | 8.0602e-06 | 0.00014907 | 1.2705e-05 | 8.0926e-06 | 2.2341e-05 | 071823-200000 |  | 3.1607 | 2.6654 | 5.3537 | 2.6559 | 4.0642 | 2.9881
2023-09-21 10:40 | 0.55925 | 3.2002e-05 | 1.9516e-05 | 0.00074537 | 3.0677e-05 | 3.3275e-05 | 6.0513e-05 | flood4 | 2023-07-14 18:00 | 0.56217 | 1.024e-05 | 7.9291e-06 | 0.00019012 | 1.2503e-05 | 7.3075e-06 | 2.1719e-05 | 071423-180000 |  | 3.0727 | 2.55 | 6.3623 | 2.5423 | 4.0966 | 2.8405
2023-09-21 10:40 | 0.55925 | 3.2002e-05 | 1.9516e-05 | 0.00074537 | 3.0677e-05 | 3.3275e-05 | 6.0513e-05 | flood4 | 2023-07-14 19:30 | 0.56217 | 1.0643e-05 | 8.11e-06 | 0.00011667 | 1.2775e-05 | 7.9585e-06 | 2.2131e-05 | 071423-193000 |  | 3.1252 | 2.4613 | 3.9205 | 2.4536 | 4.5535 | 2.7862
2023-09-21 10:40 | 0.55925 | 3.2002e-05 | 1.9516e-05 | 0.00074537 | 3.0677e-05 | 3.3275e-05 | 6.0513e-05 | flood4 | 2023-07-22 13:30 | 0.56217 | 1.1702e-05 | 8.9443e-06 | 0.00014907 | 1.4094e-05 | 8.6746e-06 | 2.4683e-05 | 072223-133000 |  | 3.0069 | 2.4064 | 6.3889 | 2.4012 | 4.1811 | 2.7343
2023-09-21 10:40 | 0.55925 | 3.2002e-05 | 1.9516e-05 | 0.00074537 | 3.0677e-05 | 3.3275e-05 | 6.0513e-05 | flood4 | 2023-07-24 00:45 | 0.56217 | 1.1405e-05 | 8.6471e-06 | 0.0002895 | 1.3609e-05 | 8.6565e-06 | 2.4024e-05 | 072423-004500 |  | 2.7347 | 2.1819 | 5 | 2.1766 | 3.836 | 2.4516
2023-09-21 10:40 | 0.55925 | 3.2002e-05 | 1.9516e-05 | 0.00074537 | 3.0677e-05 | 3.3275e-05 | 6.0513e-05 | flood4 | 2023-07-24 15:45 | 0.56217 | 1.2691e-05 | 9.5878e-06 | 0.00021821 | 1.508e-05 | 9.7309e-06 | 2.6403e-05 | 072423-154500 |  | 2.806 | 2.2569 | 2.5746 | 2.2541 | 3.8439 | 2.5188
2023-09-21 10:42 | 0.56639 | 3.4751e-05 | 2.1296e-05 | 0.00073456 | 3.3457e-05 | 3.5998e-05 | 6.4765e-05 | flood4 | 2023-07-15 17:30 | 0.5627 | 9.8282e-06 | 7.6188e-06 | 0.00012099 | 1.2016e-05 | 6.986e-06 | 2.0831e-05 | 071523-173000 |  | 2.5217 | 2.0355 | 3.4158 | 2.0342 | 3.4195 | 2.2919
2023-09-21 10:42 | 0.56639 | 3.4751e-05 | 2.1296e-05 | 0.00073456 | 3.3457e-05 | 3.5998e-05 | 6.4765e-05 | flood4 | 2023-07-24 19:15 | 0.5627 | 1.0887e-05 | 8.1144e-06 | 0.00022469 | 1.2805e-05 | 8.5487e-06 | 2.2279e-05 | 072423-191500 |  | 3.5358 | 2.7951 | 6.0714 | 2.7844 | 5.1528 | 3.1091
2023-09-21 10:42 | 0.56639 | 3.4751e-05 | 2.1296e-05 | 0.00073456 | 3.3457e-05 | 3.5998e-05 | 6.4765e-05 | flood4 | 2023-07-24 19:45 | 0.5627 | 1.0701e-05 | 8.1123e-06 | 0.00021389 | 1.279e-05 | 8.0908e-06 | 2.2273e-05 | 072423-194500 |  | 3.1919 | 2.6244 | 3.2692 | 2.6127 | 4.2109 | 2.907
2023-09-21 10:49 | 0.47995 | 3.069e-05 | 1.857e-05 | 0.00077129 | 2.9201e-05 | 3.2111e-05 | 5.6815e-05 | flood44 | 2023-07-14 19:00 | 0.47569 | 1.0876e-05 | 8.2154e-06 | 0.00022253 | 1.2949e-05 | 8.3019e-06 | 2.2582e-05 | 071423-190000 |  | 3.2473 | 2.6251 | 3.4343 | 2.6159 | 4.4493 | 2.9078
2023-09-21 10:49 | 0.47995 | 3.069e-05 | 1.857e-05 | 0.00077129 | 2.9201e-05 | 3.2111e-05 | 5.6815e-05 | flood44 | 2023-07-23 22:30 | 0.47569 | 1.0386e-05 | 7.9816e-06 | 9.5061e-05 | 1.2583e-05 | 7.5777e-06 | 2.2084e-05 | 072323-223000 |  | 2.8217 | 2.2603 | 3.466 | 2.2551 | 3.8679 | 2.5159
2023-09-21 10:49 | 0.47995 | 3.069e-05 | 1.857e-05 | 0.00077129 | 2.9201e-05 | 3.2111e-05 | 5.6815e-05 | flood44 | 2023-07-24 17:45 | 0.47569 | 1.0526e-05 | 7.9699e-06 | 0.00012963 | 1.257e-05 | 7.9735e-06 | 2.1921e-05 | 072423-174500 |  | 2.9549 | 2.3266 | 8.1136 | 2.3207 | 4.2375 | 2.5727
2023-09-21 10:49 | 0.47995 | 3.069e-05 | 1.857e-05 | 0.00077129 | 2.9201e-05 | 3.2111e-05 | 5.6815e-05 | flood44 | 2023-07-24 18:45 | 0.47569 | 1.0155e-05 | 7.7315e-06 | 0.00016852 | 1.2206e-05 | 7.5676e-06 | 2.1379e-05 | 072423-184500 |  | 2.9157 | 2.33 | 5.95 | 2.323 | 4.0272 | 2.5918
2023-09-21 10:50 | 0.47939 | 2.6397e-05 | 1.6219e-05 | 0.00069135 | 2.5511e-05 | 2.7254e-05 | 4.9691e-05 | flood44 | 2023-07-14 19:00 | 0.47569 | 1.0876e-05 | 8.2154e-06 | 0.00022253 | 1.2949e-05 | 8.3019e-06 | 2.2582e-05 | 071423-190000 |  | 3.022 | 2.4018 | 4.5769 | 2.3922 | 4.2432 | 2.6575
2023-09-21 10:50 | 0.47939 | 2.6397e-05 | 1.6219e-05 | 0.00069135 | 2.5511e-05 | 2.7254e-05 | 4.9691e-05 | flood44 | 2023-07-23 22:30 | 0.47569 | 1.0386e-05 | 7.9816e-06 | 9.5061e-05 | 1.2583e-05 | 7.5777e-06 | 2.2084e-05 | 072323-223000 |  | 2.427 | 1.9742 | 3.1068 | 1.9701 | 3.2829 | 2.2004
2023-09-21 10:50 | 0.47939 | 2.6397e-05 | 1.6219e-05 | 0.00069135 | 2.5511e-05 | 2.7254e-05 | 4.9691e-05 | flood44 | 2023-07-24 17:45 | 0.47569 | 1.0526e-05 | 7.9699e-06 | 0.00012963 | 1.257e-05 | 7.9735e-06 | 2.1921e-05 | 072423-174500 |  | 2.5415 | 2.032 | 7.2727 | 2.0274 | 3.5966 | 2.25
2023-09-21 10:50 | 0.47939 | 2.6397e-05 | 1.6219e-05 | 0.00069135 | 2.5511e-05 | 2.7254e-05 | 4.9691e-05 | flood44 | 2023-07-24 18:45 | 0.47569 | 1.0155e-05 | 7.7315e-06 | 0.00016852 | 1.2206e-05 | 7.5676e-06 | 2.1379e-05 | 072423-184500 |  | 2.5078 | 2.035 | 5.3333 | 2.0295 | 3.4181 | 2.2668
[19 empty] | 2.5993 | 2.0977 | 4.1026 | 2.0899 | 3.6014 | 2.3242
[18 empty] | average | 2.3866 | 1.9739 | 3.7086 | 1.9691 | 3.173 | 2.1964
[18 empty] | min | 1.4394 | 1.2123 | 1.105 | 1.2145 | 1.7705 | 1.3488
[18 empty] | max | 3.5358 | 2.7951 | 8.6078 | 2.7844 | 5.1528 | 3.1091
[18 empty] | median | 2.427 | 2.0269 | 3.4521 | 2.022 | 3.2829 | 2.2015
[18 empty] | std | 0.61639 | 0.47 | 1.9013 | 0.46709 | 0.94932 | 0.52546